Monitoreo de Redes
DPTO. INFORMÁTICA - I.E.S. LA MARISMA MÓDULO PROYECTO INTERMODULAR / C.F.G.M. / SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Mario García Calero

Juan Alonso Limón Limón

# Resumen del proyecto
# Palabras clave
# 1. Contexto Empresarial (RA1)
## 1.1 Introducción a la memoria
El presente documento constituye la Memoria Técnica y Justificativa del Proyecto Intermodular (P.I.), desarrollado para el Ciclo Formativo de Grado Medio (C.F.G.M.) en Sistemas Microinformáticos y Redes (S.M.R.). El proyecto se centra en la implementación de un sistema de monitorización de infraestructura de red basado en tecnologías de código abierto (Open Source) y contenedores Docker. La memoria detalla el análisis de la situación actual en la empresa Chitech Onuba S.L., la selección de las herramientas, la planificación Agile y los resultados obtenidos tras la fase de implementación

## 1.2 Descripción
El proyecto consiste en el diseño, despliegue y configuración de un Sistema de Monitoreo de Redes y Servicios utilizando una plataforma de bajo coste (Single Board Computer), concretamente una Raspberry Pi 4. El sistema emplea el stack de contenedores Prometheus y Grafana para la recolección y visualización de métricas de rendimiento (latencia, uso de CPU, tráfico de red). El objetivo principal es transformar la supervisión reactiva de la red de la empresa en un modelo proactivo basado en alertas automatizadas y datos históricos

### 1.3 Objetivos generales
Los objetivos generales del proyecto son:
1. Garantizar la Continuidad del Servicio: Implementar un sistema de alertas críticas para notificar automáticamente al personal técnico ante la caída de servicios clave o la degradación de la conexión a Internet.
2. Optimizar el Rendimiento de la Red: Proporcionar visibilidad sobre el consumo de ancho de banda individual por dispositivo (a través del protocolo SNMP) para identificar y mitigar cuellos de botella.
3. Viabilidad Económica: Desarrollar una solución robusta utilizando exclusivamente software libre, manteniendo la inversión en hardware mínima (coste 0€ en licencias).
4. Cumplimiento del RA: Cumplir con los Resultados de Aprendizaje (RA) establecidos para el módulo Proyecto Intermodular, especialmente en las áreas de planificación (RA3, RA4) y documentación (RA5).
### 1.4 Beneficios
La implementación de este sistema reportará beneficios directos a Chitech Onuba S.L.:
- Reducción del Tiempo de Respuesta (MTTR): Las alertas proactivas permiten al personal actuar sobre una incidencia antes de que sea reportada por los usuarios.
- Análisis Histórico: La base de datos de Prometheus permite almacenar meses de métricas, facilitando el análisis de tendencias de uso y la planificación de futuras ampliaciones de hardware.
- Diagnóstico Preciso: El monitoreo segmentado (servidor, router, latencia externa) permite diagnosticar el origen de los fallos de manera inequívoca.
- Transparencia Operativa: Los paneles de Grafana ofrecen una visión clara y centralizada del estado de la infraestructura.
### 1.5 Motivaciones personales
La principal motivación personal para este proyecto es la oportunidad de aplicar la utilización de un monitoreo, junto con un software libre y un ordenador de muy bajo consumo, para que así, no solo chitech, sino muchas empresas puedan monitorear sus servicios sin un coste excesivo
### 1.6 Estructura de la memoria
La presente memoria se estructura en diez capítulos principales, siguiendo el índice oficial de las Normas para la Elaboración de Proyectos Intermodulares, cubriendo desde el análisis de viabilidad y requisitos hasta la implementación, pruebas y conclusiones finales del proyecto.

# 2. Análisis de Procesos y Debilidades (RA2)
## 2.1 Introducción
### 2.1.1 Tipología y palabras clave
- Tipología: Proyecto de Monitoreo de Infraestructura y Servicios (DevOps/Sistemas).
- Palabras Clave: Raspberry Pi, Docker, Prometheus, Grafana, SNMP, Blackbox Exporter, Latencia, Ancho de Banda, AGILE.
### 2.1.2 Descripción
Se propone un servidor de monitoreo alojado en una Raspberry Pi 4. El sistema utiliza el modelo de pull de Prometheus para recolectar métricas de diversos exporters de la red de Chitech. La funcionalidad clave es la monitorización del tráfico a nivel de puerto del router (mediante SNMP) para determinar el consumo de ancho de banda por dispositivo.
### 2.1.3 Objetivos del proyecto
1. Implementar la solución de contenedores Docker en Raspberry Pi OS 32-bit.
2. Configurar Prometheus para el scraping de métricas de hardware (CPU, RAM).
3. Crear un dashboard en Grafana para visualizar la latencia y la velocidad general de la conexión.
4. Depurar y configurar el SNMP Exporter para la recolección exitosa de tráfico de red por interfaz del router (192.168.1.1).
5. Programar reglas de alerta críticas (ej., caída de conexión) en Prometheus.
### 2.1.4 Clasificación de los objetivos
Clasificación	Objetivo
Crítico	Monitoreo de latencia externa (Ping) y tráfico del router (SNMP).
Importante	Estabilidad del Stack Docker y exposición del puerto 3030 (Grafana).
Deseable	Configuración de un Alertmanager avanzado para envío de notificaciones por email.

### 2.1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaciones
Acrónimo	Definición
RPi	Raspberry Pi
Prometheus	Sistema de monitoreo y time-series database.
Grafana	Plataforma de visualización y dashboarding.
SNMP	Simple Network Management Protocol. Protocolo para gestionar dispositivos de red.
Exporter	Agente ligero que expone métricas en formato HTTP.
PromQL	Prometheus Query Language (Lenguaje de consulta de Prometheus).
AGILE	Metodología de desarrollo flexible.
TFG	Trabajo de Fin de Grado.

### 2.1.6 Partes interesadas
- Usuario Principal: Personal de mantenimiento y telecomunicaciones de Chitech Onuba S.L.
- Desarrollador: El alumno (Mario García Calero).
- Entidad Académica: I.E.S. La Marisma (Supervisor del P.I.).
### 2.1.7 Referencias
- Documentación oficial de Docker y Docker Compose.
- Documentación de Prometheus y Grafana.
- Repositorio de Stack de Monitoreo de Jeff Geerling (base del despliegue en contenedores).
### 2.1.8 Documentación del proyecto
La documentación incluye la presente Memoria, el archivo de configuración docker-compose.yml, el archivo de reglas prometheus/alert.rules, el dashboard personalizado de Grafana y un manual de mantenimiento del servidor Raspberry Pi.
## 2.2 Estudio de la situación actual
### 2.2.1 Contexto
Chitech Onuba S.L. opera con una red local (LAN) estándar para una microempresa, incluyendo un router principal, un switch y varias estaciones de trabajo y un servidor de bases de datos. La infraestructura es funcional, pero carece de sistemas proactivos.
### 2.2.2 Lógica del sistema
La lógica actual es reactiva:
1. Fallo: El usuario detecta que la red es lenta o está caída.
2. Reporte: Se notifica al personal técnico.
3. Diagnóstico Manual: El técnico realiza pruebas de conectividad (ping, traceroute) y accede a logs básicos del router (si están disponibles).
4. Tiempo Perdido: El tiempo entre el reporte del usuario y la identificación de la causa es alto (MTTD - Mean Time To Detect).
### 2.2.3 Descripción física
El sistema propuesto será una unidad física independiente: la Raspberry Pi 4, conectada por Ethernet directamente a la red local y configurada con una IP estática (192.168.1.210). Estará ubicada en el área de servidores para garantizar la conexión constante.
### 2.2.4 Diagnóstico del sistema actual
El diagnóstico principal es la falta de visibilidad y control predictivo. Se detecta una dependencia excesiva de la supervisión humana y la ausencia de métricas clave como el ancho de banda por puerto (lo que dificulta la identificación de cuellos de botella por usuario).
### 2.2.5 Normativa y legislación
El proyecto opera bajo la normativa de software libre (licencias MIT, Apache, etc.) para todos los componentes del stack. Se respeta la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) al no capturar contenido de las comunicaciones, solo metadatos de rendimiento y tráfico (bytes de entrada/salida).
## 2.3 Requisitos del sistema
### 2.3.1 Requisitos
ID	Tipo	Descripción
R01	Funcional	El sistema debe mostrar el estado uptime y la latencia (ping) de los hosts externos.
R02	Funcional	El sistema debe mostrar el consumo de CPU y RAM de la Raspberry Pi en tiempo real.
R03	Funcional	El sistema debe mostrar gráficos de ancho de banda de subida y bajada por interfaz del router (via SNMP).
R04	Funcional	El sistema debe generar alertas críticas si el ping a un host externo supera los 5 minutos de fallo.
R05	No Funcional	El sistema debe estar accesible vía web (puerto 3030) dentro de la red local.
R06	No Funcional	El sistema debe ser instalado en contenedores Docker para garantizar la portabilidad y el aislamiento de servicios.

### 2.3.2 Restricciones del sistema
1. Restricción Económica: El coste de licencias debe ser cero.
2. Restricción de Acceso: El router de Chitech (192.168.1.1) está configurado con seguridad, requiriendo la habilitación del protocolo SNMP para el acceso.
3. Restricción de Hardware: Limitación de recursos de CPU y RAM inherente a la Raspberry Pi 4.
### 2.3.3 Catalogación y priorización de los requisitos
- Prioridad Alta: R01, R03 (Monitoreo de latencia y tráfico, esenciales para el negocio).
- Prioridad Media: R02, R04, R06 (Salud del servidor y alertas, cruciales para la estabilidad).
- Prioridad Baja: R05 (Acceso web estándar).
## 2.4 Alternativas y selección de la solución
### 2.4.1 Alternativa 1: Nagios Core (Instalación Nativa)
- Ventajas: Históricamente estable. Gran comunidad de soporte.
- Inconvenientes: Instalación compleja y lenta en Raspberry Pi OS. Dificultad para desinstalar o actualizar sin afectar al sistema operativo base. No es nativo de series temporales.
- Viabilidad: Media.
### 2.4.2 Alternativa 2: Zabbix (Instalación Nativa)
- Ventajas: Monitoreo muy completo, soporta SNMP nativamente.
- Inconvenientes: Requisitos de recursos más altos (RAM y CPU) que podrían saturar la Raspberry Pi. Es más complejo de configurar para el objetivo simple de monitoreo de tráfico.
- Viabilidad: Media.
### 2.4.3 Conclusiones (Solución Seleccionada: Prometheus Stack en Docker)
Se selecciona la alternativa de Prometheus + Grafana en Docker. Esta solución es la más adecuada:
- Bajo Consumo de Recursos: Al estar contenerizado y usar un lenguaje de series temporales eficiente, el stack es menos exigente con la RPi que Zabbix.
- Aislamiento: Los contenedores previenen la corrupción del SO base.
- Modelo Pull: El modelo de scraping de Prometheus es ideal para el monitoreo de red y se integra perfectamente con el SNMP Exporter y el Blackbox Exporter.
## 2.5 Planificación del proyecto
### 2.5.1 Recursos del proyecto
- Recursos Materiales: Raspberry Pi 4, tarjeta microSD, router (192.168.1.1).
- Recursos Software: Raspberry Pi OS, Docker, Docker Compose, Prometheus, Grafana, SNMP Exporter, Blackbox Exporter.
- Recursos Humanos: El alumno (Mario García Calero), con apoyo del personal técnico de Chitech para pruebas de red.
### 2.5.2 Tareas del proyecto
Las tareas se alinean con los Sprints de la metodología AGILE (RA3):
1. Instalación de Docker y Docker Compose (Sprint 2).
2. Despliegue del stack base y ping (Blackbox Exporter) (Sprint 3).
3. Implementación del job router_snmp en prometheus.yml (Sprint 4).
4. Depuración del error de red/SNMP (Sprint 4).
5. Programación de las reglas de alerta (alert.rules) (Sprint 5).
6. Pruebas de latencia y simulación de caída (Sprint 5).
### 2.5.3 Planificación temporal
La planificación se realiza en 7 semanas, detallada en el apartado de Metodología de Desarrollo (RA3 y RA4).
## 2.6 Evaluación de riesgos
### 2.6.1 Lista de riesgos
ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto
R.1	Fallo de sintaxis en archivos .yml	Alto	Bajo
R.2	El router bloquea la petición SNMP	Alto	Crítico
R.3	Corrupción de la tarjeta microSD	Medio	Crítico
R.4	Latencia alta en la Raspberry Pi por sobrecarga de Docker	Bajo	Medio

### 2.6.2 Catalogación de riesgos
Riesgos Críticos (Mitigados): El riesgo R.1 y R.2 se mitigaron con la metodología AGILE y la depuración exhaustiva del relabeling de Prometheus (R.1) y la corrección de la configuración de host (R.2).
### 2.6.3 Plan de contingencia
- R.1 (Sintaxis): Uso de comandos de logs (docker-compose logs prometheus) para la depuración en tiempo real y reversión a la última versión estable del código.
- R.3 (Corrupción SD): Uso de un backup periódico de la tarjeta SD o de un almacenamiento externo (SSD).
## 2.7 Presupuesto
### 2.7.1 Estimación de coste material
El coste material es de 117 € (detallado en el apartado 5.1).
### 2.7.2 Estimación de coste personal
Se estima el trabajo en 7 semanas (aproximadamente 210 horas, si se considera una media de 30 horas/semana), a un coste de 0€ al ser un proyecto de fin de ciclo.
### 2.7.3 Resumen y análisis coste beneficio
El Análisis Coste-Beneficio es extremadamente positivo. La inversión en hardware es mínima (117 €) y el beneficio es la obtención de un sistema de monitoreo 24/7 y la eliminación de costes por licencias de software propietario, resultando en un alto retorno de la inversión.
## 2.8 Conclusiones
### 2.8.1 Beneficios
El proyecto ofrece beneficios claros: monitorización proactiva, visibilidad del consumo de ancho de banda y diagnóstico rápido de fallos.
### 2.8.2 Inconvenientes
- Necesidad de habilitar SNMP en el router para el monitoreo de tráfico.
- Curva de aprendizaje inicial para el personal de Chitech sobre el uso de Grafana.

# 3. Propuesta Tecnológica: Sistema de Monitoreo
## 3.1 Introducción
El análisis se centra en la definición detallada de los requisitos que debe cumplir el sistema de monitoreo, diferenciando entre los aspectos funcionales (lo que hace) y los no funcionales (cómo lo hace).
## 3.2 Requisitos funcionales de usuarios
ID	Requisito	Usuario
RF01	El sistema debe emitir una señal de alerta cuando el ping a un host externo falle durante más de 5 minutos.	Técnico
RF02	El sistema debe permitir visualizar en un panel el tráfico (bytes In/Out) por cada puerto del router.	Técnico
RF03	El sistema debe permitir la consulta de métricas históricas de CPU/RAM de la RPi de hasta 30 días.	Administrador

## 3.3 Requisitos no funcionales
ID	Requisito	Tipo
RNF01	Rendimiento: La latencia de scraping de Prometheus debe ser menor a 15 segundos.	Técnico
RNF02	Seguridad: El acceso a Grafana (puerto 3030) debe ser mediante usuario/contraseña seguros.	Operacional
RNF03	Portabilidad: La aplicación debe ejecutarse en contenedores Docker.	Desarrollo
RNF04	Disponibilidad: El servidor debe tener una disponibilidad del 99% (servidor 24/7).	Operacional

## 3.4 Diagramas de casos de uso / Casos de uso
El sistema es un servicio de backend sin interacción directa. Los casos de uso principales son:
- Caso de Uso 1: Visualizar el estado de la red (Grafana).
  - Actor: Técnico/Administrador.
  - Descripción: El Técnico accede al puerto 3030 y selecciona el dashboard de Monitoreo de Red para revisar la latencia y el tráfico.
- Caso de Uso 2: Detección y gestión de alertas (Prometheus).
  - Actor: Sistema de Prometheus.
  - Descripción: Prometheus evalúa las reglas de alerta. Si se cumple probe_success == 0 por 5 minutos, genera una alerta FIRING.
## 3.5 Diagramas lógico de datos
El sistema utiliza un modelo de series temporales, no un modelo relacional. La lógica de datos se centra en las métricas (pares clave-valor) almacenadas por Prometheus.
- Entidades Lógicas:
  - Métrica: Nombre de la métrica (node_cpu_seconds_total, speedtest_download_bits).
  - Etiquetas (Labels): Dimensiones de la métrica (instance="nodeexp:9100", job="ping").
  - Valor: El valor numérico asociado a un punto de tiempo.
  - Timestamp: El momento exacto en que se recogió el dato.
## 3.6 Diagramas de clases
El sistema se basa en contenedores y servicios interconectados. El diagrama de clases se modela como una arquitectura de microservicios:
- Clase Host: Raspberry Pi OS.
- Clase Contenedor: Docker (Padre).
- Clase Servicio (Hijo): Prometheus, Grafana, Node Exporter, SNMP Exporter.
- Clase Fuente de Datos: Red Externa/Router.
## 3.7 Diagramas de interacción
La interacción se produce mediante la comunicación pull entre los servicios:
- Secuencia de Scraping: Prometheus -> (Petición HTTP) -> Exporter -> (Respuesta) -> Prometheus.
- Secuencia de Visualización: Grafana -> (Consulta PromQL) -> Prometheus -> (Datos) -> Grafana.
## 3.8 Menús de navegación
El sistema tiene una única interfaz de navegación (Grafana):
- Nivel 1: Acceso a http://192.168.1.210:3030.
- Nivel 2: Menú principal de Grafana (Home, Dashboards, Explore).
- Nivel 3: Navegación entre Dashboards específicos (e.g., "Internet Connection", "RPi Hardware", "Tráfico SNMP").
## 3.9 Conclusión del análisis
El análisis confirma que el stack Prometheus/Grafana cumple con todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos, siendo la mayor complejidad técnica la correcta configuración del relabeling en Prometheus para el SNMP Exporter.

# 4. Componentes y Funcionalidades
## 4.1 Introducción
El diseño se centra en la especificación de la arquitectura de software y la configuración de los componentes para cumplir los requisitos funcionales del sistema.
### 4.1.1. Selección del entorno de desarrollo
- Sistema Host: Raspberry Pi OS (basado en Debian).
- Lenguaje de Consulta: PromQL (para manipular los datos en Prometheus).
- Modelo: Contenedores (Docker).
### 4.1.2. Selección de base de datos
Se selecciona Prometheus (Time-Series Database). Es la elección óptima ya que su estructura está diseñada específicamente para almacenar millones de puntos de datos etiquetados con un timestamp, facilitando las consultas basadas en el tiempo que Grafana requiere.
## 4.2 Configuración de la plataforma
- IP Estática: Se configura la Raspberry Pi con una IP estática (192.168.1.210) para asegurar la disponibilidad constante de los puertos 3030 y 9090.
- Usuarios: Creación del usuario admin de Grafana con contraseña segura (RNF02).
- Permisos: Configuración del usuario pi en el grupo docker para la gestión segura de contenedores sin privilegios de root constantes.
## 4.3 Capas de la aplicación
El sistema se divide en tres capas lógicas:
1. Capa de Recolección (Data Collection Layer): Compuesta por los Exporters (Node, Blackbox, SNMP). Su función es exponer los datos brutos.
2. Capa de Almacenamiento y Procesamiento (Backend Layer): Compuesta por Prometheus. Se encarga del scraping, almacenamiento y la lógica de alertas.
3. Capa de Presentación (Presentation Layer): Compuesta por Grafana. Se encarga de la visualización (Dashboard) y el front-end accesible al usuario.
## 4.4 Estructura de la base de datos
La base de datos de Prometheus no es relacional. Su estructura se basa en:
- Métricas: Nombre (e.g., ifInOctets para tráfico de entrada).
- Labels (Etiquetas): Dimensiones (e.g., instance="192.168.1.1", interface="eth0").
- Muestras: El valor y el timestamp.
## 4.5 Arquitectura de la aplicación
La arquitectura es de tipo Microservicios Contenerizados. La comunicación entre los servicios ocurre a través de la red virtual de Docker.
- Comunicación Externa: El Técnico accede a Grafana (3030) o Prometheus (9090) desde su PC.
- Comunicación Interna: Prometheus consulta los exporters usando los nombres de servicio de Docker (e.g., nodeexp:9100 y snmp-exporter:9116).

# 5. Costes y Temporalización
## 5.1 Introducción
La implementación se centra en la ejecución de los Sprints 3 y 4: despliegue del stack Docker y la codificación de los archivos de configuración (.yml) para asegurar el scraping correcto.
## 5.2 Codificación de las diferentes capas
La codificación principal se centra en la configuración declarativa de archivos YAML:
- docker-compose.yml: Se codifica para definir los contenedores, los puertos y los volúmenes de datos persistentes. La adición del snmp-exporter fue crítica.
- prometheus.yml: Se codifican los scrape_configs para definir los jobs de recolección, incluyendo el complejo job router_snmp con su correspondiente bloque relabel_configs para redirigir las peticiones al router a través del SNMP Exporter.
## 5.3 Integración de las herramientas de apoyo
Las herramientas de apoyo son los Exporters, cuya integración es vital:
- Integración Node Exporter: Es el job más simple, configurado para scrapear el localhost (nodeexp:9100).
- Integración SNMP Exporter: Se configuró como un proxy en prometheus.yml. Este fue el punto más difícil de la implementación, requiriendo la depuración y corrección del error de sintaxis YAML y la correcta configuración del replacement: snmp-exporter:9116 para que Prometheus pudiera encontrar al exporter en la red Docker.

# 6. Pruebas
## 6.1 Introducción
Las pruebas se diseñaron para verificar que el sistema no solo arranca, sino que cumple con los requisitos funcionales (R01, R03) y los requisitos no funcionales (RNF01, RNF03).
## 6.2 Puebas